## Внешние сети
Внешние сети
№ | Категория | Наименование работ | Ед. Изм | Цена, руб.
Монтаж КТП
1 | Монтаж КТП (1-, 2-х трансф.-ные, тупик/проходн., кабель-кабель, кабель-воздух, воздух-воздух, воздух-кабель) | КТП 25-100кВА/10-6/0,4кВ | шт | от 55 000 руб.
1 | Монтаж КТП (1-, 2-х трансф.-ные, тупик/проходн., кабель-кабель, кабель-воздух, воздух-воздух, воздух-кабель) | КТП 160-630кВА/10-6/0,4кВ | шт | от 85 000 руб.
1 | Монтаж КТП (1-, 2-х трансф.-ные, тупик/проходн., кабель-кабель, кабель-воздух, воздух-воздух, воздух-кабель) | Установка БКТП до 400 кВа | шт | от 150 000 руб.
1 | Монтаж КТП (1-, 2-х трансф.-ные, тупик/проходн., кабель-кабель, кабель-воздух, воздух-воздух, воздух-кабель) | Установка БКТП до 630кВА | компл. | от 230 000 руб.
1 | Монтаж КТП (1-, 2-х трансф.-ные, тупик/проходн., кабель-кабель, кабель-воздух, воздух-воздух, воздух-кабель) | КТП 1000-2500кВА/10-6/0,4кВ | шт | от 350 000 руб.
1 | Монтаж КТП (1-, 2-х трансф.-ные, тупик/проходн., кабель-кабель, кабель-воздух, воздух-воздух, воздух-кабель) | Установка 2БКТП до 630кВА | компл. | от 450 000 руб.
1 | Монтаж КТП (1-, 2-х трансф.-ные, тупик/проходн., кабель-кабель, кабель-воздух, воздух-воздух, воздух-кабель) | Установка БКТП до 1600кВА | компл. | от 520 000 руб.
1 | Монтаж КТП (1-, 2-х трансф.-ные, тупик/проходн., кабель-кабель, кабель-воздух, воздух-воздух, воздух-кабель) | Установка 2БКТП до 1600кВА | компл. | от 830 000 руб.
Монтаж оборудования в КТП/РУ/
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Присоединение проводов, жил электрических кабелей и заземляющих проводников сечением 2,5 кв.мм к приборам и средства автоматизации под винт с оконцеванием наконечника | шт | от 50 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Разводка по устройствам и подключение жил, кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 150 кв.мм | жила | от 200 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точка | от 360 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Монтаж изоляторов опорных, напряжение до 10 кВ, количество точек крепления - 2шт. | шт | от 600 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечением до 150 кв.мм | жила | от 230 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Монтаж шин сборных - одна полоса в фазе, шина, сечение до 1000 кв.мм | м.пог | от 1500 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | линия | от 2000 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | линия | от 3500 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Монтаж трансформаторов тока | шт | от 4500 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Сборка схемы вторичной коммутации: автоматического выключателя с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ, с местным управлением | схема | от 30000 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Монтаж мостов шинных для сборных распределительных устройств на опорных изоляторах | шт | от 35000 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Монтаж трансформатора до 250 квт. от: | шт | от 18 000 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Монтаж конструкций: металлических, кабельных, конструкция от | Тн | от 180000 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Монтаж трансформатора от 250 до 630кВА от: | шт | от 32 000руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Монтаж трансформатора от 630 кВа до 1600кВА | шт. | от 56 000 руб.
Монтаж ВЛ-10/кВ
3 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Протяжка провода СИП/АС сечением до 50мм. | м. | 3500 руб. / пролёт
3 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Протяжка провода СИП/АС сечением до 70мм. | м.
3 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Протяжка провода СИП/АС сечением до 120мм. | м.
4 | Монтаж ВЛ-10/кВ | Монтаж подвесок (гирлянд изоляторов) | шт | от 3 000 руб.
3 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Установка стойки высотой до 11м | шт. | от 7 000 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Установка ячейки РУН | шт. | от 45 000 руб.
2 | Монтаж оборудования в КТП/РУ/ | Монтаж ячеек с ВВ выключателями КСО-98 | шт. | от 68 000 руб.
4 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Угловая анкерная опора | шт | от 7 000 руб.
4 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Угловая ответвительная анкерная опора | шт | от 7 000 руб.
4 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Промежуточная опора | шт | от 7 000 руб.
3 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Установка стойки высотой до 17м | шт. | от 23 000 руб.
4 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Угловая промежуточная опора | шт | от 7 000 руб.
4 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Ответвительная анкерная опора | шт | от 7 000 руб.
4 | Монтаж ВЛ-10/0,4кВ | Анкерная (концевая) опора | шт | от 7 000 руб.
4 | Монтаж ВЛ-10/кВ | Монтаж разъединителя | шт | от 8 500 руб.
4 | Монтаж ВЛ-10/кВ | Монтаж реклоузера | шт | от 80 000 руб.

## Строительно-монтажные работы
Строительно-монтажные работы
№ п/п | ID работ | Класс U | Тип работ | Наименование работ | Ед. | Стоимость за единицу, руб. от
1 | СМР | <1000В | Сквозн. сверл. стен | Сквозн. сверл. стены 250-300мм пеноблоке Ø16-20 мм | шт. | от 100 руб.
2 | СМР | <1000В | Сквозн. сверл. стен | Сквозн. сверл. стены 250-300мм кирп. Ø16-20 мм | шт. | от 180 руб.
3 | СМР | <1000В | Сквозн. сверл. стен | Сквозн. сверл. стены 250-300мм бет. Ø16-20 мм | шт. | 260 руб.
4 | СМР | <1000В | Сквозн. сверл. стен | Сквозн. сверл. стены 250-300мм в усил. бет.е Ø16-20 мм | шт. | 300 руб.
5 | СМР | <1000В | Сквозн. сверл. стен | Сквозн. сверл. стены 250-300мм пеноблоке Ø32-40 мм | шт. | 150 руб.
6 | СМР | <1000В | Сквозн. сверл. стен | Сквозн. сверл. стены 250-300мм кирп. Ø32-40 мм | шт. | 230 руб.
7 | СМР | <1000В | Сквозн. сверл. стен | Сквозн. сверл. стены 250-300мм бет. Ø32-40 мм | шт. | 310 руб.
8 | СМР | <1000В | Сквозн. сверл. стен | Сквозн. сверл. стены 250-300мм в усил. бет.е Ø32-40 мм | шт. | 200 руб.
9 | СМР | <1000В | Монт. подрозетн./ распаячн. кор.-к | Монт. подрозетника | шт. | 50
10 | СМР | <1000В | Монт. подрозетн./ распаячн. кор.-к | Монт. распаячной коробки ПВх наружн. | шт. | 50 руб.
11 | СМР | <1000В | Монт. подрозетн./ распаячн. кор.-к | Монт. подрозетника | шт. | 50 руб.
12 | СМР | <1000В | Монт. подрозетн./ распаячн. кор.-к | Монт. распаячной коробки ПВх наружн. | шт. | 50 руб.
13 | СМР | <1000В | Монт. подрозетн./ распаячн. кор.-к | Монтаж подрозетн. внутр. (бет.) | шт. | 150 руб.
14 | СМР | <1000В | Монт. подрозетн./ распаячн. кор.-к | Монтаж подрозетн. внутр. (кирп.) | шт. | 150 руб.
15 | СМР | <1000В | Монт. подрозетн./ распаячн. кор.-к | Монтаж подрозетн. внутр. (гипс) | шт. | 80 руб.
16 | СМР | <1000В | Монт. подрозетн./ распаячн. кор.-к | Монтаж распаечной коробки (бет.) | шт. | 250 руб.
17 | СМР | <1000В | Монт. подрозетн./ распаячн. кор.-к | Монтаж распаечной коробки (кирп., гипс) | шт. | 270 руб.
18 | СМР | <1000В | Монт. подрозетн./ распаячн. кор.-к | Монтаж подрозетн. для эл. плиты (бет.) | шт. | 320 руб.
19 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. в гипсолите, пеноблоке под тр.Ø20 | п.м. | 150 руб.
20 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. кирп. под тр.Ø20 | п.м. | 180 руб.
21 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. бет. под тр.Ø20 | п.м. | 220 руб.
22 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. усиленный бет. под тр.Ø20 | п.м. | 250 руб.
23 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. кирп. размером 20х40 мм | м.п. | 250 руб.
24 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. бет. размером 20х40 мм | м.п. | 380 руб.
25 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. в гипсолите, пеноблоке размером 40х40 мм | м.п. | 190 руб.
26 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. кирп. размером 40х40 мм | м.п. | 310 руб.
27 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. бет. размером 40х40 мм | м.п. | 480 руб.
28 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. бет. размером 70х70 мм | м.п. | 670 руб.
29 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. в гипсолите, пеноблоке размером 70х70 мм | м.п. | 250 руб.
30 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. кирп. размером 70х70 мм | м.п. | 500 руб.
31 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. бет. размером 100х25 мм | м.п. | 880 руб.
32 | СМР | <1000В | Штроблен. | Фиксация трубы с кабелем в штробе | п.м. | 150 руб.
33 | СМР | <1000В | Штроблен. | Изготовление гильз | шт. | 3 750 руб.
34 | СМР | <1000В | Штроблен. | Монтаж гильз диаметром до 100 мм, длинной до 400 мм, ПВХ | шт. | 250 руб.
35 | СМР | <1000В | Штроблен. | Монтаж гильз диаметром до 100 мм, длинной до 400 мм, металл | шт. | 450 руб.
36 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит, монтаж щитов
37 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 12 мод. бет. | шт. | 3 500 руб.
38 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 12 мод. кирп., пеноблоке | шт. | 2 500 руб.
39 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 12 мод. г/к | шт. | 2 000 руб.
40 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 24 мод. бет. | шт. | 4 500 руб.
41 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 24 мод. кирп., пеноблоке | шт. | 3 400 руб.
42 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 24 мод. г/к | шт. | 2 700 руб.
43 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 36 мод. бет. | шт. | 4 800 руб.
44 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 36 мод. кирп., пеноблоке | шт. | 4 000 руб.
45 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 36 мод. г/к | шт. | 3 400 руб.
46 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 54 мод. бет. | шт. | 5 500 руб.
47 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 54 мод. кирп., пеноблоке | шт. | 4 600 руб.
48 | СМР | <1000В | Штроблен. | Штроблен. ниши под электрощит до 54 мод. г/к | шт. | 4 100 руб.
49 | СМР | <1000В | Земляные работы | Монтаж контура заземления | шт. | 11 000 руб.
50 | СМР | <1000В | Земляные работы | Монтаж модульно-штыревой системы заземления | шт. | 12 000 руб.
51 | СМР | <1000В | Земляные работы | Раскопка траншеи вручную | м3 | 1 035 руб.
52 | СМР | <1000В | Земляные работы | Долбление бет.а | м3 | 9 775 руб.
53 | СМР | <1000В | Земляные работы | Перемещение грунта, песка | м3 | 575 руб.
54 | СМР | <1000В | Земляные работы | Прокладка кирп.ей в траншее | п.м. | 58 руб.

## Электромонтажные работы
Электромонтажные работы
№ п/п | ID работ | Класс U | Тип работ | Наименование работ | Ед. | Стоимость за единицу, руб. от
55 | ЭМР | <1000В | Высверливание под подрозетники | г/к Ø68 мм | шт. | 100 руб.
56 | ЭМР | <1000В | Высверливание под подрозетники | кирп. Ø68 мм | шт. | 130 руб.
57 | ЭМР | <1000В | Высверливание под подрозетники | бет. Ø68 мм | шт. | 280 руб.
58 | ЭМР | <1000В | Высверливание под подрозетники | усиленный бет. Ø68 мм | шт. | 350 руб.
59 | ЭМР | <1000В | Высверливание под подрозетники | Под прямоугольные подрозетники + 30 руб. | шт.
60 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс нар. | шт. | 400 руб.
61 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 6 мод. г/к | шт. | 1 000 руб.
62 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 6 мод. кирп. | шт. | 1 500 руб.
63 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 6 мод. бет. | шт. | 2 500 руб.
64 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 12 мод. г/к | шт. | 1 200 руб.
65 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 12 мод. кирп. | шт. | 2 000 руб.
66 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 12 мод. бет. | шт. | 2 800 руб.
67 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 24 мод. г/к | шт. | 2 300 руб.
68 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 24 мод. кирп. | шт. | 3 500 руб.
69 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 24 мод. бет. | шт. | 4 800 руб.
70 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 36 мод. г/к | шт. | 2 800 руб.
71 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 36 мод. кирп. | шт. | 3 900 руб.
72 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 36 мод. бет. | шт. | 5 200 руб.
73 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 54 мод. г/к | шт. | 3 300 руб.
74 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 54 мод. кирп. | шт. | 4 500 руб.
75 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Бокс внутр. до 54 мод. бет. | шт. | 6 400 руб.
76 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Монтаж ЩР металлического до 1000х650х300 | шт. | 3 000 руб.
77 | ЭМР | <1000В | Монтаж боксов РУ | Монтаж ЩР металлического от 1000х650х300 до 2500х800х600 | шт. | 6 000 руб.
78 | ЭМР | <1000В | Монтаж кабель-канала (короб) | Кабель канал до 25х16 | п.м. | 30 руб.
79 | ЭМР | <1000В | Монтаж кабель-канала (короб) | Кабель канал до 60х40 | п.м. | 80 руб.
80 | ЭМР | <1000В | Монтаж кабель-канала (короб) | Кабель канал до 100х60 | п.м. | 130 руб.
81 | ЭМР | <1000В | Монтаж лотков | Лоток металлический ширина до 200мм | п.м. | 200 руб.
82 | ЭМР | <1000В | Монтаж лотков | Лоток металлический ширина до 400мм | п.м. | 360руб.
83 | ЭМР | <1000В | Монтаж лотков | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 85 руб.
84 | ЭМР | <1000В | Монтаж лотков | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт. | 70 руб.
85 | ЭМР | <1000В | Монтаж лотков | Установка крышки для лотка до 400 мм | м.п. | 40 руб.
86 | ЭМР | <1000В | Монтаж лотков | Установка крышки для лотка до 200 мм | м.п. | 30 руб.
87 | ЭМР | <1000В | Монтаж лотков | Монтаж поворотов лотка | шт. | 300 руб.
88 | ЭМР | <1000В | Монтаж лотков | Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | шт. | 120 руб.
89 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Монтаж/подключение автомата 1-полюс на DIN-рейку | шт. | 210 руб.
90 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Монтаж/подключение автомата 2-полюсн. на DIN-рейку | шт. | 270 руб.
91 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Монтаж/подключение автомата 3х-полюсн. на DIN-рейку | шт. | 390 руб.
92 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Монтаж/подключение автомата 4х-полюсн. на DIN-рейку | шт. | 400 руб.
93 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Монтаж/подключение автомата 1-полюс накладного | шт. | 280 руб.
94 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Монтаж/подключение автомата 3х-полюсн. накладного | шт. | 630 руб.
95 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Подключение к силовой линии автомата | шт. | 400 руб.
96 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Опрессовка наконечника под автомат от 6 до 10 мм | шт. | 60 руб.
97 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Опрессовка наконечника под автомат от 10 до 35 мм | шт. | 80 руб.
98 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Опрессовка наконечника под автомат от 35 до 95 мм | шт. | 120 руб.
99 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Опрессовка наконечника под автомат от 95 до 240 мм | шт. | 200 руб.
100 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов
101 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | УЗО двухполюсное | шт. | 450 руб.
102 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | УЗО четырехполюсное | шт. | 680 руб.
103 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Дифференциальный выключатель (дифавтомат) | шт. | 450 руб.
104 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Пускатель реле однофазный | шт. | 380 руб.
105 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка автоматов | Пускатель реле трехфазный | шт. | 480 руб.
106 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка э/счетчика | Монт. э/счетчика 1-фазного | шт. | 1 200 руб.
107 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка э/счетчика | Монт. э/счетчика 3х-фазного прямого | шт. | 2 200 руб.
108 | ЭМР | <1000В | Монтаж обвязка э/счетчика | Монт. э/счетчика 3х-фазного трансформатор | шт. | 3 800 руб.
109 | ЭМР | <1000В | Монтаж провода | Провод 1 жильный сечением до 4 мм2 | п.м. | 15 руб.
110 | ЭМР | <1000В | Монтаж провода | Провод 1 жильный сечением до 10 мм2 | п.м. | 20 руб.
111 | ЭМР | <1000В | Монтаж провода | Провод 1 жильный сечением до 25 мм2 | п.м. | 35 руб.
112 | ЭМР | <1000В | Монтаж провода | Провод 1 жильный сечением до 35 мм2 | п.м. | 50 руб.
113 | ЭМР | <1000В | Монтаж провода | Провод 1 жильный сечением до 50 мм2 | п.м. | 70 руб.
114 | ЭМР | <1000В | Монтаж провода | Провод 1 жильный сечением до 95 мм2 | п.м. | 120 руб.
115 | ЭМР | <1000В | Монтаж провода | Провод 1 жильный сечением до 120 мм2 | п.м. | 150 руб.
116 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 1,5 мм2 | п.м. | 25 руб. до 3-х жил
117 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 2,5 мм2 | п.м. | 30 руб. до 3-х жил
118 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 6 мм2 | п.м. | 40 руб. до 3-х жил
119 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 10 мм2 | п.м. | 50 руб. до 3-х жил
120 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 4 мм2 | п.м. | 60 руб. до 5-х жил
121 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 10 мм2 | п.м. | 75 руб. до 5-х жил
122 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 16 мм2 | п.м. | 95 руб. до 5-х жил
123 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 35 мм2 | п.м. | 125 руб. до 5-х жил
124 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 50 мм2 | п.м. | 150 руб. до 5-х жил
125 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 95 мм2 | п.м. | 200 руб. до 5-х жил
126 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 120 мм2 | п.м. | 280 руб. до 5-х жил
127 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 185 мм2 | п.м. | 370 руб. до 5-х жил
128 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Кабель сечением до 240 мм2 | п.м. | 500 руб. до 5-х жил
129 | ЭМР | <1000В | Монтаж силов. кабеля | Прокладка кабеля на скобах | шт.. | 5 руб.
130 | ЭМР | <1000В | Монтаж трубы | Труба гофрированная до Ø20 мм | п.м. | 20 руб.
131 | ЭМР | <1000В | Монтаж трубы | Труба гофрированная до Ø32 мм | п.м. | 25 руб.
132 | ЭМР | <1000В | Монтаж трубы | Труба гофрированная до Ø50 мм | п.м. | 30 руб.
133 | ЭМР | <1000В | Монтаж трубы | Труба ПВх, ПНД до Ø20 мм | п.м. | 20 руб.
134 | ЭМР | <1000В | Монтаж трубы | Труба ПВх, ПНД до Ø32 мм | п.м. | 25 руб.
135 | ЭМР | <1000В | Монтаж трубы | Труба ПВх, ПНД до Ø50 мм | п.м. | 30 руб.
136 | ЭМР | <1000В | Монтаж трубы | Металлорукав до Ø20 мм | п.м. | 32 руб.
137 | ЭМР | <1000В | Монтаж трубы | Монтаж клипсы или скобы | шт.. | 5 руб.
138 | ЭМР | <1000В | Монтаж трубы | Монтаж трубы (металической) до 32 мм2 | п.м. | 240 руб.
139 | ЭМР | <1000В | Обустройство заземления | Монтаж заземления способом треугольник, не > 5 м от здания. | компл. | 9 200 руб.
140 | ЭМР | <1000В | Обустройство заземления | Монтаж полосы уравнивания потенциалов | м.п. | 375 руб.
141 | ЭМР | <1000В | Монтаж роз., выключ.,вилок | Розетка наружная, внутренняя | шт. | 280 руб.
142 | ЭМР | <1000В | Монтаж роз., выключ.,вилок | Розетка для электроплиты | шт. | 500 руб.
143 | ЭМР | <1000В | Монтаж роз., выключ.,вилок | Выключатель одноклавишный | шт. | 250 руб.
144 | ЭМР | <1000В | Монтаж роз., выключ.,вилок | Выключатель двухклавишный | шт. | 280 руб.
145 | ЭМР | <1000В | Монтаж роз., выключ.,вилок | Переключатель проходной одно- двухклавишный | шт. | 280 руб.
146 | ЭМР | <1000В | Монтаж роз., выключ.,вилок | Диммер (светорегулятор) | шт. | 250 руб.
147 | ЭМР | <1000В | Монтаж роз., выключ.,вилок | Реостат для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 350 руб.
148 | ЭМР | <1000В | Монтаж освещения | Монт. и Подключен.светильника настенного | шт. | 750 руб.
149 | ЭМР | <1000В | Монтаж освещения | Точечный галогенный светильник | шт. | 300 руб.
150 | ЭМР | <1000В | Монтаж освещения | Светильник нар. с люминесцентными лампами 2 х 36 | шт. | 450 руб.
151 | ЭМР | <1000В | Подключен.клемника WAGO | Провод сечением 1,5-2,5 мм2 | шт. | 30 руб.
152 | ЭМР | <1000В | Подключен.клемника WAGO | Провод сечением 4-5 мм2 | шт. | 60 руб.
153 | ЭМР | <1000В | Подключен.клемника WAGO | Провод сечением 10 мм2 | шт. | 90 руб.
154 | нID | <1000В | нID | Пуско-наладочные работы (ПНР) | 20% от ЭМР
155 | нID | <1000В | нID | Коэффициент за работы, высота 3-6 метров | коэф. | 1,4 руб.
156 | нID | <1000В | нID | Коэффициент за работы, высота свыше 6 метров | коэф. | 2 руб.
157 | нID | <1000В | нID | Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. | 1,3 руб.
158 | нID | <1000В | нID | Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | коэф. | 1,4 руб.
159 | нID | <1000В | нID | Коэффициент за уличные работы, при температуре выше +30С | коэф. | 1,4 руб.
160 | нID | <1000В | нID | Коэффициент за уличные работы, при температуре 0 -10С | коэф. | 1,4 руб.
161 | нID | <1000В | нID | Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже -10С | коэф. | 1,5 руб.
162 | нID | <1000В | Выезд | инженера | Ед. | бесплатно